- 安防领域传感器与探测技术的新趋势

来源：维库仪器仪表网

在过去的一年，传感器和探测技术得到广泛发展的同时，也呈现出许多新特点和趋势。探测技术逐渐由室内向室外转移，而电子脉冲围栏、电缆泄漏探测器等周界设备崭露头角，逐渐取代传统红外对射等室外探测设备。

电子围栏是由脉冲发生器(主机)和前端围栏组成的智能型周界系统。现代公共安全用 电子围栏经过演变和改进，成为一种新型的周界报警产品，它一改以前周界防范中单纯的事后报警的传统模式，强调了以阻挡(有形围栏，制造入侵障碍)为主，报警(声光报警并可与其他安防系统联动)为辅兼有威慑(降低作案欲望)作用的国际周界安防新概念。

电子脉冲围栏克服了交流电网致命、影响美观的缺点，与传统的红外、微波、静电感应等周界安防系统相比，具有误报率低、不受地形和环境限制、安全性高等明显优点。脉冲电子围栏在起到阻挡作用的同时，对人体无伤害，能够真正实现阻挡、威慑和报警。而传统的红外对射对外来入侵者起不到阻挡作用，而高压电网虽然能起到强力阻挡作用，但由于强大的交流电作用会导致人的伤害甚至死亡，十分危险。这也是电子脉冲围栏逐渐受到欢迎的原因。

室内探测器目前则仍然以被动红外探测器为主，但是其误报率依然是困扰用户的主要问题，也成为个厂家不断攻克的问题。目前很多厂商都通过不同的技术来实现降低误报率的目的，包括采用特殊的透镜和双红外传感器检测相结合、采用双红外的对称原理、采用万向穿线型支架等，并取得了不断的效果。