- 新颖的网线自动检测装置

- 来源：互联网

这款网络自动测试器的电路工作原理见下图所示。用555型电路制作成频率f=lHz的对称方波振荡器，由IC1③脚接至IC2的CP端，每输出的脉冲信号，则按IC2:Q1～Q8，IC3:

Q1～Q8的顺序轮流输出正脉冲，C2、R3、IC2、IC3提供开机清零信号。

注意：一定要接近IC2、IC3的管脚的顺序进行对号入座，否则输出的指示信号可能出现不规则。按图接线无误，一般情况下不需调试即可正常使用。

电子元件的选择：IC1采用NE555时基集成电路，[C2、IC3为CD4017十进制计数/分配集成电路，它们都采用双直式塑料硬封装。右图是两种集成电路的引脚排列示意图。R4～R19采用RTX-1/8W型碳膜电阻，阻值为820Ω:Rl、R2、R3分别为：15kΩ、30kΩ、lkΩ。R4～R19阻值均为1kΩ。VD1～VD2可用1N4148型二极管。Cl为电解电容、耐压在15V、容量为10uF。C2为瓷介电容。S为1×1电源小开关。E可用6F22型9V层叠式干电池，以缩小整机体积。

CT1、CT2连接线的RJ45水晶头4只，插入母插座CZ1和CZ2，或用BNC同轴电缆插座4只。其他无特殊要求，以图中的标注为准。

使用方法：将待查网络线两端分别把CT1、CT2水晶公插头，插入母插座CZ1和C22内，然后开起网络自动测试器电源，这时发光二极管第一组LED1～LED8，第二组LED1～LED8按顺序轮流闪亮则表明是网线嵌入无误。如某个发光二极管不亮，表明对应连线有虚焊。约8～10s即可准确完成二根8芯网络线的检测。