
如何准确测量瞬态电压扰动？
来源：仪商网

瞬时电压会带来很大的危害，不仅会影响供电系统的正常安全供电，还会损坏电子设备等，那瞬态电压产生的原因是什么，如何测试？
瞬态电压概念定义
瞬态电压，其定义是：在规定的环境温度下，处于关断状态时固态继电器输出端能承受的不被击穿或失去阻断功能的最大瞬时电压称为瞬态电压，是指发生在极短时间内的一些电压现象。

瞬态电压扰动分为：瞬态谐振、瞬态脉冲、瞬时电压上升或暂降。


1、瞬态谐振
产生原因：线路、负载和电容器组的投切；

后果：破坏运行设备的绝缘、损坏电子设备等。

2、瞬态脉冲
产生原因：线路遭受雷击或感性电路分合；

后果：破坏运行设备的绝缘。

3、瞬时电压上升或暂降
产生原因：线路遭受雷击或感性电路分合；

后果：用电设备发生运行故障、敏感负载不能正常运行等后果。

瞬时电压会带来很大的危害，不仅会影响供电系统的正常安全供电，直接影响着人身安全和经济效率，因此，关注瞬态电压是十分必要的。

那么我们该如何关注瞬态电压呢？
ZLG致远电子E6500电能质量分析仪针对这一系列的电压现象，推出了瞬态检测功能，便于用户发现这类较为严重且不易监测的电能质量问题。在监测瞬态的同时,对电压暂升、电压暂降、电压中断三类暂态事件进行监测。

[image: image1.png]sites
i

S
e
e

panssn LT )





E6500电能质量分析仪采用专业采样芯片，200kHz高速定频采样，可捕获最短5μs波形瞬间脉冲，同时支持瞬态事件无损录波功能，另外还支持峰值检测法、滑动窗口法、dv/dt法等多种方法，并且阈值可自定义，让用户发现难以察觉和间歇性的问题。

[image: image2.png]BN AaeE
R 100.01(%)-999.99(%)
A E O 0.001(%)-999.99(%)

avidtik

0.1(VAusy-6000.0(V/us)

7AEEA





[image: image3.png]EEE

R s
—
—

&8 “n |





[image: image4.png]- 8@
ey zvoNsoe 250824163125

mam I}

T T





[image: image5.png]ow TB

« uonron I re e o0 12t
mERE [RSWE | A
am Foeasi wam
0150827 114224596 v oooven0
150827 11:4223.7% iy oot
150827 11:4222.3% YT
50827 11:4221.99 oo
150827 11:4221.7% u o oo
150827 112422139 o ovomenn
05027 11422099 iy ooomon
sz 1422079 (VT
150827 11:42:203% v ooon
W1510827  11:42:1999% O )
0/35

e mmee  wesm s we




[image: image6.png]— R

» Howrron anse s 20500 12

EETAAEL 20150827 11:4208.328

20150827 14:42:08.328

s
130000

W WER
=
B

emE  mEmE weRE wr |






E6500电能质量分析仪，支持50Hz/60Hz电网工频系统测量，它可记录分析现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等所有电能质量参数，具备高级电能质量测量功能，同时提供了专业的上位机分析软件进行二次分析，为用户提供最准确的电力故障诊断分析。


