- 利用A设置示波器来完美测量抖动

来源：互联网

对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器，有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感，所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。

首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄，测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是，如果带块太大，也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲，一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。

接下来，尽量提高采样率，避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上，采样速率至少是信号最高基频的两倍；实际上，捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量，因此示波器真正需要的采样速率是最高基频的2.5到3倍。所以，示波器的带宽采样速率比大概为1到3.

对于减小ADC量化误差来讲增大仪器的纵向解析度很重要。调节电压/刻度旋钮直到图形正好进入屏幕的垂直范围。过度就会使ADC变化饱和，不满就会减低SNR.

测量TIE抖动时时基设置也很重要，因为这项设置相当于可调的高通滤波器。时基会设置捕获时的最小TIE频率（示波器带宽决定最高抖动频率）。

同样，确定测试数据码型中包含有正确的频谱成分范围，并且只含有实数频谱成分。当采用PRBS码型时，码型长度要足够长保证捕获到低频分量，同时又不能超过仪器的存储范围。

始终减少触发与第一个采样点间的延时。信号被触发后，定时的不确定与时基等待采样数据的长短成正比。减少延时降低了这种不确定性，因此减低了被测抖动值。

避免示波器均化波形，选择sin（x）/x在数据点间插值，并使用大幅度的快速触发。最后，在知道实际系统接收器门限电平的情况下将触发电平设置与其一致，否则，设置为波形值的一半。