- 示波器多功能应用需求看涨 简化操作成当务之急

来源： 互联网

多合一功能已成为示波器开发的大势所趋，这类产品集多种功能于一身，为用户带来了测试上的便利性；但另一方面，多功能示波器并不是多个功能的简单叠加，实现相互之间的关联显示才更有意义。多合一的示波器大多支持串行总线协议分析，同时观察两种总线，要了解这两个总线之间的互动时间关系，必须能够同时显示两种总线，并且在一个窗口中显示，给出时间标识，这需要用硬件实现协议解码和分析。硬件模块的增加，功能的日益丰富，使得多合一示波器在操作上越来越复杂，如何有效地提升测试效率，是摆在示波器开发厂商面前的一项重要课题。

简化操作与界面

从操作人员的反馈建议来看，对于多功能示波器的需求多集中在简化操作步骤与美化用户界面上。而首当其冲的就是，多合一示波器仍然需要保留传统示波器的外观和感觉，一些增加的新功能必须由用户界面的“软键”来完成，而不是都放在前面板按钮或旋钮上。其次是前面板上还要增加新的按钮，以简化新增加的功能操作，例如要求在6 合1的示波器上增加逻辑分析仪、协议分析仪、频域分析、抖动分析、波形发生器等按钮，而无需深入多层菜单访问这些功能。

除此之外， 传统示波器即使采用触摸屏一般也是阻控屏，操作不方便，而智能手机所采用的容控屏才是众望所归；关键功能要足够简化，如可在屏幕上画个框就实现触发设置；最大化现有按钮的用途，前面板的每个按钮除了支持传统操作外，还能支持“按下模式”，以简化与之相关的常见操作，如按下水平位置旋钮，波形时间参考零点会回到屏幕中央，而按下触发按钮，会强制将触发电平设置为信号50%的位置，水平和垂直刻度旋钮按下后，则可在微调和粗调间切换等等。

而在UI界面方面，用户希望界面易用而干净。如波形的设置和测量参数是很多使用者关心的，但并不是每时每刻都需要，因此平时可以将这一窗口隐藏在屏幕右边，必要时才将该显示条拖拉到波形区域的任何位置，显示采样率、通道的使用情况、测量值和光标读数等。

本土厂商迅速崛起

国产示波器厂商在最近几年的迅猛发展犹为引人瞩目。现阶段，本土示波器厂商与国际品牌之间确实多功能应用需求看涨，简化示波器操作成当务之急存在着一定的差距，尤其是在高端示波器领域，这一方面是由于国内高带宽半导体技术还落后于欧美等发达国家，另一方面则表现在国际厂商的品牌知名度、渠道布建等要远远优于本土厂家，特别是在海外市场上，终端市场要更广泛地接受中国品牌还需要一个过程。

多功能示波器的出现大大节约了工程师们的工作台空间，也提高了工作效率，但多功能势必使得仪器操作更复杂，若都用传统按键来实现则很不人性化，并且外观上也无法做到美观，因此多功能示波器最好能采用触摸屏来减弱对按键的依赖，同时利用操作系统来实现更加人性化的人机交互界面，这将是多功能示波器的发展趋势。