鱼雷测试设备计量系统解决方案

来源：互联网
[系统概述] 

鱼雷专用测试设备种类多，涉及交流电压、电阻、时频、信号等多个参数，这些测试设备过去通过传统的手法检定，工作效率低，测试准确度不高，可靠性下降，长期以来单纯靠积累维修经验的工作方式已不能适应海军国防现代化建设的需要。现介绍选用研祥“EVOC”工控机为主控机针对鱼雷测试设备计量系统的解决方案。 

[系统原理] 

控制器：选用研祥“EVOC”工业计算机，加装ISA总线控制卡和I/O控制卡，构成输入/输出控制器，外接显示器、键盘、鼠标及人机接口界面; 

综合测试仪：在控制器程控下，标准源输出交、直流标准电压、电流信号，经程控开关阵列，用来转接各种信号和传输数据，设计的标准源由微机数字电路构成; 

通用标准仪器：一类为测量专用设备输出信号的仪器，如数字电压表、数字示波器、频率计、相位计、失真度仪等，另一类为提供给专用设备标准信号的仪器，如信号源等; 

打印机：作为测试数据记录设备; 

[系统配置] 

主机：EWS-844P/FSC-1622VD2N/CPUPIII850/内存128M/硬盘40G 

隔离32位数字I/O：PCL-730 48位数字I/O卡：PCL-731(A) 

高级六通道电压/电流输出卡：PCL-726 

隔离2通道模拟输出卡：PCL-728 

[系统评价] 

在设计过程中，解决了3个方面的关键技术：实现了程控转换开关的智能化设计，整体结构得到优化;利用牛顿法实现了电路非线性元件的等效模型，使系统分析得到简化;在国家计量标准基础上实现了检定自动化，便于统一管理。从实际使用来看，该系统提高了鱼雷计量检定工作的自动化程度，操作方便，适合部队使用。 

