T/R组件测试技术应用

T/R组件是具有射频发射和接收功能的组件，内部包含发射通道和接收通道，由外部控制信号控制T/R组件是工作在发射状态还是接收状态，典型的控制信号是一个具有一定脉宽的周期信号，高电平控制T/R组件工作在发射状态，低电平控制T/R组件工作在接收状态，一个脉冲周期内，T/R组件实施一次发射和一次接收。T/R组件的主要参数有发射功率、发射脉冲参数、通道增益、移相精度、接收噪声系数等。

T/R组件作为相控阵雷达的核心，主要应用于预警雷达、火控雷达、星载雷达等电子信息装备。未来的T/R组件将朝着多功能、大功率的方向发展，并可以向电子对抗、敌我识别等领域发展。

对T/R组件进行具体应用时，需要通过对T/R组件相关指标的精确测量，才能判断天线是否符合应用要求。T/R组件测试可以对T/R组件的若干参数进行自动测量，并实现数据记录处理、数据传输、误差修正、故障诊断等。天线测试可分为单T/R组件测试、T/R阵列测试等，测试方式上有手动测试和自动测试两种。

典型的T/R组件测试系统以矢量网络分析以为核心，配置微波信号源、微波频谱仪、微波噪声系数测试仪、功率计、数字存储示波器、程控直流电源、系统软件和计算机等组成。

T/R组件测试技术紧跟T/R组件技术发展的步伐，T/R组件测试对相控阵雷达及其相关应用领域的科学研究起到了不可忽视的重要作用。T/R组件测试技术在通信等领域具有广泛的应用前景。

（提供测试系统单位：中国电子科技集团41所）